|  | Приложение №60 к постановлению РТК СК от 25 марта 2016г. № 21 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

ГБУЗ СК «Краевая Кумагорская больница»

| № п/п | Показатель энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Единица измерения | Значение показателя на начало отчетного периода | Наименование мероприятия | Достигнутое значение целевого показателя | Объем вложенных средств (тыс. руб.) | Планируемый период окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уровень загрузки производственных мощностей (котельных) | % | 82,5 |  | 82,5 |  |  |
| 2. | Доля расходов на покупку природного газа, оплату услуг по его транспортировке по распределительным газопроводам СК и на оплату снабженческо-сбытовых услуг поставщика газа, и иного топлива в себестоимости производимой тепловой энергии | % | - |  | - |  |  |
| 3. | Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии | кВтч/Гкал | 22,29 |  | 22,29 |  |  |
| 4. | Коэффициент соотношения фактического удельного расхода электрической энергии с нормативным | - | - |  | - |  |  |
| 5. | Удельный расход воды на выработку тепловой энергии | куб. м/Гкал | 0,409 |  | 0,409 |  |  |
| 6. | Коэффициент соотношения фактического удельного расхода воды с нормативным | - | - |  | - |  |  |
| 7. | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства | чел./1000 Гкал | 0,007 |  | 0,007 |  |  |
| 8. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | - |  | - |  |  |
| 9. | Доля объемов тепловой энергии, производимой на основе возобновляемых или вторичных ресурсов в общем объеме производства | % | - |  | - |  |  |
| 10. | Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств | % | 50 |  | 100 |  |  |
| 11. | Уровень оснащенности производства тепловой энергии приборами учета | % | - |  | - |  |  |

Главный врач                                                                                                                                    П.С.Тумасян

М.П.